Опросный лист для подбора системы водоподготовки

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

1. Источник водоснабжения

1.Скважина____________________________________________________________________________

2. Река________________________________________________________________________________

3. Водопровод__________________________________________________________________________

4. Другое______________________________________________________________________________

2. Характеристика объекта водопользования

2.1 Суточный расход воды, м3/сут _________________________________________________________

2.2.Часовой расход, м3/час _______________________________________________________________

2.3 Максимальный часовой расход, max м3/час_______________________________________________

2.4 Количество водопотребителей, человек__________________________________________________

2.5 Режим водопотребления (непрерывный, многосменный, односменный) _______________________

2.6 Подготовленная вода будет использоваться для (питья, хозяйственно-бытовых целей, теплового оборудования, пищевого производства, фармацевтики, иное)___________________________________

______________________________________________________________________________________

2.7 Давление на входе системы___________________________________________________________

2.8 Требуемое давления на выходе из системы______________________________________________

2.9 Наличие буферных емкостей (на входе/выходе)___________________________________________

2.10.Качество воды, подаваемых на очистку и требуемое качество очистки (последнее указывается при наличии дополнительных требований).

| Содержание вредных веществ в сточных водах | Исходная вода | Очищенная вода (если отличается от СанПиНа) |
| --- | --- | --- |
| 1.Запах, балл |  |  |
| 2. Привкус, балл |  |  |
| 3. Цветность, град |  |  |
| 4. Мутность, ЕМФ/мг/л |  |  |
| 5. рН, ед рН |  |  |
| 6. Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 |  |  |
| 7. Сухой остаток, мг/л |  |  |
| 8. Жесткость общ., мг-экв/л |  |  |
| 9. Сульфаты, мг/л |  |  |
| 10. Хлориды, мг/л |  |  |
| 11. Соли аммония (NH4), мг/л |  |  |
| 12. Нитриты (по NO2), мг/л |  |  |
| 13. Нитраты (по NO3), мг/л |  |  |
| 14. Железо суммарное, мг/л |  |  |
| 15. Железо Fe++, мг/л |  |  |
| 16. Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| 17. Сероводород, мг/л |  |  |

2.11.Необходимость обеззараживания очищенной вод_________________________________________

2.12 Дополнительные требования (стерилизация, дегазация, дехлорирование, корректировка рН, иное)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.13 Оборудование будет монтироваться силами (Заказчика/Поставщика)________________________

Название организации

Дата:                                                                                                        ФИО, Должность, Подпись.

«___»_________20__г.                                                                            _________________________

_________________________

_________________________

_________________________